Rundāles pils muzejs veic tirgus izpēti                                               ”Siltumnīcas izgatavošana un uzstādīšana”

- Obligātās prasības:

| Izmēri (platums, garums) | 5m x 15m |
| --- | --- |
| Jumta veids | vienslīpnes |
| Augstums | sāni-3m jumts-4,5m |
| Durvju skaits un veids | 3 -no priekšpuses vienviras -no labās puses gala ieejas vienviras -no kreisās puses gala ieejas divviru ar papildus atveramu augšdaļu lielo koku ievešanai |
| Segums | 6mm šūnu polikarbonāta segums |
| Jumta logi | 6gab, automātiski atveras |
| Pamati | skrūvpāļi |
| Materiāls | cinkots tērauds |
| Garantija | min 24mēnši |

2. Cenas piedāvājumā pretendents iesniedz:

-siltumnīcas skice

-siltumnīcas izmaksas ar PVN (izgatavošana, piegāde, pamati,  uzstādīšana, visas   izmaksas, kuras saistītas ar pakalpojuma izpildi)

-pakalpojuma izpildes laiks no līguma parakstīšanas brīža

Cenas piedāvājumu sūtīt uz e-pastu mehanika@rundale.net līdz 17.12.2025. ieskaitot.

Tirgus izpētes izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais.

Pozitīva rezultāta gadījumā ar pretendentu tiks noslēgts pakalpojuma līgums.

Samaksa: 100% pēcapmaksa, pēc darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 31.03.2026.

Iepriekš saskaņojot, ir iespēja strādāt ārpus muzeja darba laika un brīvdienās.

Siltumnīcas uzstādīšanas vieta: slēgta un apsargāta teritorija. Ir iespēja atstāt tehniku, materiālus un darba instrumentus.

Kontaktpersona:

Mehānikas nodaļas vadītājs Arvis Druviņš, tel. Nr. 26444257

Jautājumu precizēšanai vai neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu vai zvanīt.

PRIEKŠPUSE

LABĀS PUSES GALA IEEJA

KREISĀS PUSES GALA IEEJA AR PAPILDUS VĒRTNI AUGŠDAĻĀ