
Uzaicinājums cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšanai

[bookmark: _Hlk121250092]Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Mežotnes pils ugunsdrošības sistēmas darbību, nepieciešams veikt tās uzlabošanas darbus, uz esošā projekta pamata nomainot detektoru bāzes un pašus detektorus un sirēnas, jo ugunsdrošības sistēma pārbūvēta ir tikai Mežotnes pils pirmajā un otrajā stāvā, tādēļ tiek meklēts uzņēmējs, kas spētu to nodrošināt. Uzņēmējam jābūt ar pieredzi darbu veikšanā kultūrvēsturiskos objektos, piedāvājumam jāpievieno viena atsauksme. Gadījumā, ja darbi veikti Rundāles pils muzejā, atsauksmi var nepievienot. Piedāvājums noformējams, aizpildot specifikācijas-piedāvājuma formu, ietverot piedāvājuma izpildei nepieciešamās darba, tehnikas, materiālu un citas ar Mežotnes pils ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas uzlabošanas veikšanu saistītās izmaksas. Darbi jāveic adresē: Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads,  LV-3918.
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Līgums tiek slēgts ar termiņu līdz 30 kalendārām dienām, ar iespēju pagarināt vēl uz 30 kalendārām dienām, ja atklājušās neparedzētas darbu pozīcijas, kas nav bijušas iekļautas projekta dokumentācijā. Kopējā paredzamā līguma summa nepārsniegs 9999,00 EUR bez PVN 21%.
Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu ludis.geidans@rpm.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2026. gada 28. augustam plkst. 17.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks izskatīti. Sīkāka informācija par tehnisko specifikāciju pa tālruni: 26412760 vai e-pastu: ludis.geidans@rpm.gov.lv.

Paldies par sadarbību!


Elektrosistēmu inženieris:                                              L. Geidāns
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TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Cenu aptauja

“Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana”

2026. gada __. ____________
Mēs piedāvājam izpildīt cenu aptaujas “Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana” nosacījumus.

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Rekvizīti
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods)

	
	

	Līgumu paraksta elektroniski
	Jā/Nē (vajadzīgo atstāt)


[bookmark: _Toc59188063][bookmark: _Toc59190312]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	



Pieredze kultūrvēsturiskos objektos
	Objekts
	Kontaktpersona
	Izbūves gads

	
	
	




Piedāvājums cenu aptaujai “Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana”
	Nr.
p.k.
	Pakalpojums
	Mērvienība
	Skaits
	Summa bez PVN

	1
	Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzlabošanas darbi Mežotnes pilī (jāpievieno izvērsta tāme)
	komplekts
	1
	

	
	
	
	Summa 
	

	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	Summa ar PVN
	



Darbu izpildes termiņš ____ dienas no līguma noslēgšanas.

I Tehniskais uzdevums
1. Darbu veikšanas vieta: Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads,  LV-3918.
2. Detalizētas tāmes izstrāde pamatojoties uz esošajiem plāniem (skat. Tehniskā uzdevuma 9. punktu “AUTSS plāni”), ņemot vērā iespējamās korekcijas sakarā ar iespējamajām likumdošanas prasību izmaiņām kopš projekta izstrādes, tāme jāpievieno piedāvājumam.
3. Esošais panelis Teletek IRIS Pro, 1cilpa ar 175 adresēm.
4. Veco detektoru, sirēnu, pogu, moduļu demontāža, viens no detektoriem atrodas 10m augstumā zāles vidū.
5. Cilpu līniju detektācija, diagnostika un darba spējas atjaunošana; (3. stāva un bēniņos cilpas līnija nav strādājoša).
6. Jauno detektoru, sirēnu, pogu, moduļu un to bāzu uzstādīšana, marķēšana, programmēšana un pieslēgšana panelim.
7. Sistēmas darbības pārbaude, regulēšana.
8. Dokumentācijas izveide (zonu grafiskā attēlojuma izstrādi ar kabelizāciju, izpildshēmu izstrādi, paneļa lietošanas instrukcijas izstrādi un personāla apmācību).
9. AUTSS plāni 



Apmaksas termiņš 30 dienas pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, rēķina izrakstīšanas un tā nosūtīšanas uz e-rēķinu saņemšanas adresi: EINVOICE@90000045601 dienas.  
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 


Vārds, uzvārds: 					

Amats: 						
5
Mežotnes pils AUTSS stāvu plāni.pdf
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