
Uzaicinājums cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšanai

[bookmark: _Hlk121250092]Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Mežotnes pils ugunsdrošības sistēmas darbību, nepieciešams veikt tās uzlabošanas darbus, uz esošā projekta pamata nomainot detektoru bāzes un pašus detektorus un sirēnas, jo ugunsdrošības sistēma pārbūvēta ir tikai Mežotnes pils pirmajā un otrajā stāvā, tādēļ tiek meklēts uzņēmējs, kas spētu to nodrošināt. Uzņēmējam jābūt ar pieredzi darbu veikšanā kultūrvēsturiskos objektos, piedāvājumam jāpievieno viena atsauksme. Gadījumā, ja darbi veikti Rundāles pils muzejā, atsauksmi var nepievienot. Piedāvājums noformējams, aizpildot specifikācijas-piedāvājuma formu, ietverot piedāvājuma izpildei nepieciešamās darba, tehnikas, materiālu un citas ar Mežotnes pils ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas uzlabošanas veikšanu saistītās izmaksas. Darbi jāveic adresē: Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads,  LV-3918.
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Līgums tiek slēgts ar termiņu līdz 30 kalendārām dienām, ar iespēju pagarināt vēl uz 30 kalendārām dienām, ja atklājušās neparedzētas darbu pozīcijas, kas nav bijušas iekļautas projekta dokumentācijā. Kopējā paredzamā līguma summa nepārsniegs 9999,00 EUR bez PVN 21%.
Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu ludis.geidans@rpm.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2026. gada 28. augustam plkst. 17.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks izskatīti. Sīkāka informācija par tehnisko specifikāciju pa tālruni: 26412760 vai e-pastu: ludis.geidans@rpm.gov.lv.

Paldies par sadarbību!


Elektrosistēmu inženieris:                                              L. Geidāns

2026. gada 21. augustā






















TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Cenu aptauja

“Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana”

2026. gada __. ____________
Mēs piedāvājam izpildīt cenu aptaujas “Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana” nosacījumus.

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Rekvizīti
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods)

	
	

	Līgumu paraksta elektroniski
	Jā/Nē (vajadzīgo atstāt)


[bookmark: _Toc59188063][bookmark: _Toc59190312]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	



Pieredze kultūrvēsturiskos objektos
	Objekts
	Kontaktpersona
	Izbūves gads

	
	
	




Piedāvājums cenu aptaujai “Rundāles pils muzeja struktūrvienības “Mežotnes pils” ugunsdrošības sistēmas uzlabošana”
	Nr.
p.k.
	Pakalpojums
	Mērvienība
	Skaits
	Summa bez PVN

	1
	Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzlabošanas darbi Mežotnes pilī (jāpievieno izvērsta tāme)
	komplekts
	1
	

	
	
	
	Summa 
	

	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	Summa ar PVN
	



Darbu izpildes termiņš ____ dienas no līguma noslēgšanas.

I Tehniskais uzdevums
1. Darbu veikšanas vieta: Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads,  LV-3918.
2. Detalizētas tāmes izstrāde pamatojoties uz esošajiem plāniem (skat. Tehniskā uzdevuma 9. punktu “AUTSS plāni”), ņemot vērā iespējamās korekcijas sakarā ar iespējamajām likumdošanas prasību izmaiņām kopš projekta izstrādes, tāme jāpievieno piedāvājumam.
3. Esošais panelis Teletek IRIS Pro, 1cilpa ar 175 adresēm.
4. Veco detektoru, sirēnu, pogu, moduļu demontāža, viens no detektoriem atrodas 10m augstumā zāles vidū.
5. Cilpu līniju detektācija, diagnostika un darba spējas atjaunošana; (3. stāva un bēniņos cilpas līnija nav strādājoša).
6. Jauno detektoru, sirēnu, pogu, moduļu un to bāzu uzstādīšana, marķēšana, programmēšana un pieslēgšana panelim.
7. Sistēmas darbības pārbaude, regulēšana.
8. Dokumentācijas izveide (zonu grafiskā attēlojuma izstrādi ar kabelizāciju, izpildshēmu izstrādi, paneļa lietošanas instrukcijas izstrādi un personāla apmācību).
9. AUTSS plāni 



Apmaksas termiņš 30 dienas pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, rēķina izrakstīšanas un tā nosūtīšanas uz e-rēķinu saņemšanas adresi: EINVOICE@90000045601 dienas.  
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 


Vārds, uzvārds: 					

Amats: 						
5
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PASUTITAIS:

Nekustam3 Tpa§uma agenttira

AUS-6

Datums: 022001 | PGI

0.Pilipenko

Parbaudija

S.Laizins

DP

Merogs:
M 1:200

PRINKLERS

——
ERVISS siA

Skrindu iela ] , Riga, Lv1003

Tel 7226360 Tel/Fax 7216604

Nosaukums: Bénigu plans ar US tikliem

Objekts: MeZotnes pils kompleks

Lapa
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EXSPLIKACUA
Horidors

®

PIEZIME: 3. stiiva ignalizicijas kabeu i i 301 1094 m 306/1  Atpitas telpa 16.1m2 31971 L-vietigs numurs 138m 31471 2-viefigs numurs 16.6me
2ts maksimali izveidot caur bénigiem 30622 Tualete 16m? 3992 Sanmargls 23m? 31472 Sanmazgls IAme
302/1  2-vietigs numurs 337m 3063 Garbtuve 43m?
30272 Sanmezgls 48m? 306/4 Dufvidpa 50m? 31071 1-vietigs numurs 13.0m? A5 2-vietigs numurs 167 m?
306/5 Sauna 56m? 31072 Sanmezgls 23m? 3152 Senmezgls 36me
303/1  2-viefigs numurs AIm
30372 Sanmezgls 48m? 30771 Tirds velas teipa 93m? 3I1/1 1-viefigs numurs 131m 316/1  1-viefigs numurs 149m2
30772 Garderobe 59m? 31172 Sanmezgls 23m 316/2 Sanmezgls 26m?
304/1 2-viefigs numurs 2.1m 30773 Nefirds velas telpa 53m
30472 Sanmezgls Ilm 30774 Tualete 3im 31271 2-vieflgs mumurs 160m? HKoPA: 4678 m?
31272 Sanmezgls 36m
3051 L-vietigs numurs 19.6 m? 308 Hapnu telpa 65m
30572 Sanmezgls dm 313/1 2-visligs numurs 16.6m?
31372 Sanmezgls 36m?

PASUTITAJS: NekustAma Tpajuma agentara AUS-5
Datums: 02.2001 | PGI O.Pilipenko DP Meérogs:
Parbaudija S.Laizans M 1:200

Nosaukums: Pils 3.stava pldns ar US tikliemun
PRINKLERS telpu eksplikaciju

ERVISS SIA

Skrindu iela 1 , Riga , [.v1003 i - i Lapa Lapas
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9, Apsprieh zile 60.7m? 19, Halle 26.3m?
10. Mureja tefpa wam  KOPA: 754,6m
PASOTITAJS: Nekustdma TpaSuma agentiira AUS4
Datums: 02.2001 | PGI O.Pilipenko DP Merogs:
Parbaudija S.Laizans M 1:200
Nosaukums: Pils 2.stava plans ar US tikliemun
PRINKLERS telpu eksplikaciju
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20, Sauso prod. nolikt,
21, Virtuves frauku mazg,
22, Notiktava

23, Virtuve
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25. Gaitenis

26, Saldatava
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PASUTITAJS: Nekustimi Ipafuma agentara AUS-3
Datums: 02,2001 | PGI O.Pilipenko DP Meérogs:
Parbaudija S.Laizins M 1:200
Nosaukums: Pils 1.stava plins ar US tikliemun
PRINKLERS telpu eksplikaciju
ERVISS SIA
Skrindu iela 1 , Riga , Lv1003 Objekts: MeZotnes pils kompleks Lapa | Lapas
Tel. 7226360 Tel/Fax 216604 10
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