Rundāles pils muzejs aicina piedalīties cenu aptaujā
Būvuzraudzības pakalpojuma veikšana Mežotnes pils apkures sistēmas rekonstrukcijas darbiem

Rundāles pils muzejs apsaimnieko Mežotnes pils kompleksu, kura sastāvā ietilpst katlu māja,   kurai tiks veikti apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam projektam.
Darba uzdevums:
Jāveic neatkarīgu būvdarbu kvalitātes un atbilstības kontroli,  lai garantētu darbu izpildi saskaņā ar projektu un normatīviem.
Jāuzrauga ugunsdrošības, energoefektivitātes un būvniecības noteikumu izpildi.
Jāfiksē un apstiprina slēptos darbus (piemēram, sienās  iebūvētos cauruļvadus) pirms to aiztaisīšanas.
Jāpiedalās sistēmas hidrauliskajā presēšanā, pārbaudēs un objekta sagatavošanai nodošanai ekspluatācijā.
Prasības pretendentiem:
1. Jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā;
2. Būvuzraugam jābūt derīgam būvprakses sertifikātam attiecīgajā jomā (siltumapgādes un gāzes sistēmu izbūvē).
Pakalpojuma veikšanas vieta 
“Mežotnes pils”,  Pils ielā 1A, Mežotnes pagastā , Bauskas novadā 

Pieteikuma saturs: 
1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa “Finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr.1);
2. Būvuzrauga  būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā (siltumapgādes un gāzes sistēmu izbūvē) kopija;
3. Atsauksme par iepriekš veiktajiem ēku tehniskās apsekošanas darbiem.

Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. 
Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pastu didzis.paegle@rpm.gov.lv  ne vēlāk kā līdz 2026. gada 03. septembrim plkst.15.00. 
Sīkāka informācija saņemama pie Mežotnes pils kompleksa pārvaldnieka Didža Paegles, tel.25483694; e-pasts: didzis.paegle@rpm.gov.lv 
Ar pretendentu, kura piedāvājums tiks izvēlēts līguma slēgšanai sazināsies personīgi.

Mežotnes pils kompleksa pārvaldnieks			Didzis Paegle


1.pielikums
 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Cenu aptaujai
“Būvuzraudzības pakalpojuma veikšana Mežotnes pils apkures sistēmas rekonstrukcijas darbiem”
2026. gada xx. Xxxxx

Mēs piedāvājam izpildīt cenu aptaujas “Būvuzraudzības pakalpojuma veikšana Mežotnes pils apkures sistēmas rekonstrukcijas darbiem” nosacījumus.

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Rekvizīti
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods)

	
	




[bookmark: _Toc59190312][bookmark: _Toc59188063]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	



Piedāvātā līgumcena:

	Līgumcena bez PVN, EUR 
	

	Līgumcena ar PVN, EUR 
	





Ar šo mēs apstiprinām, ka iepazināmies ar tirgus izpētes „ Būvuzraudzības pakalpojuma veikšana Mežotnes pils apkures sistēmas rekonstrukcijas darbiem” noteikumiem un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Pielikumā pievienoti:
1. Būvuzrauga  būvprakses sertifikātam attiecīgajā jomā (siltumapgādes un gāzes sistēmu izbūvē).
2. Atsauksme par iepriekš veiktajiem ēku tehniskās apsekošanas darbiem



